아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	일일공급량 보고(11.21.)

우리사업소 관내 구역·중블럭 및 아리수올림터(배수지) 유량계 일일공급량을 붙임과 같이 보고합니다.

일일 공급량 현황

2023년 11월 21일													(단위 :m3)
구분	유입량		공급량										유출량
			계		관악구		금천구		동작구		영등포구		(중부,강서)
금일(11월21일)	523,964		458,644		125,333		91,342		105,130		136,839		65,320
전일(11월20일)	530,546		463,817		133,539		98,798		102,609		128,871		66,729
증감	감6,582		감5,173		감8,206		감7,456		2,521		7,968		감1,409
2022년 11월 21일	531,347		469,853		154,368		87,571		95,049		132,865		61,494
2023년 11월 일평균량	516,198		462,099		131,502		92,887		94,867		142,843		64,378

붙 임 : 일일공급량(11월21일) 1부.  끝.

주무관	박서영		기전팀장	오정훈		시설관리과장	11/22
조임남
협조자	시설관리팀장	차승환		시설운영팀장	오영진		급수관리팀장	류태현
급수운영팀장	김윤환
시행	시설관리과-20892	(	2023. 11. 22.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4624	/전송	02-3146-4639	/	syoung6788@seoul.go.kr	/	부분공개(5)