현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	광 진 소 방 서
수신	한국전력공사 사장(광진성동지사장)
(경유)
제목	배전전력구 소방 자체점검 관련 질의에 대한 회신 알림

1. 광성지(배전)-1193(2023.11.16.)호와 관련입니다.

2. 소방시설법상 자체점검과 관련하여 당사에서 관리하는 배전전력구에 대한 질의 사항에 대하여 다음과 같이 안내하오니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

o (질의요지) 광장전력구는 연면적 229㎡으로 자체점검(종합점검, 작동점검) 중 종합점검

제외 가능 여부?

o (답    변) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표3에 따라 광장전력구는

연면적 1,000㎡ 이하로 종합점검 대상에 해당이 안됨.

다만, 해당 대상처는 작동점검 대상에 해당되오니 점검자의 자격, 점검장비 등 자체점검 시

준수해야 할 등 규정에 알맞게 소방시설 등 유지 · 관리하여 주시기 바랍니다.  끝.

	광 진 소 방 서 장
조사관	채종호		검사지도팀장	박종성		예방과장	전결 11/22
김동진
협조자
시행	예방과-12985	(	2023. 11. 22.	)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480, 광진소방서 예방과 (능동)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-6789-6682	/전송	02-2187-8163	/	a4655579@seoul.go.kr	/	부분공개(6)