문서번호	환경과-44818		주무관		에너지관리담당	환경과장		안전생활국장
결재일자	2023. 11. 22.		김태현		한선희	유천곤		11/22
공개여부	부분공개(5)							맹홍재
방침번호			협조
방침번호

- 2023~2024년 겨울철 - 에너지다소비건물 난방온도 관리실태 점검 계획

2023. 11.

안전생활국

(환  경  과)

- 2023~2024년 겨울철 -

에너지다소비건물 난방온도 관리실태 점검 계획

에너지다소비건물을 대상으로 겨울철 적정 난방온도 준수여부를 점검하여 에너지 소비 절감을 유도하고 온실가스 배출 저감에 기여하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□「에너지이용 합리화법」제36조의2 및 「서울특별시 에너지 조례」제12조

□『에너지다소비건물 겨울철 난방온도 점검계획 수립 및 시행요청』(서울시 친환경건물과-14180, 2023. 11. 17.)

Ⅱ		현 황

□ 서울시 부문별 온실가스 배출현황

(출처 : 서울시 2050온실가스 감축전략)

[총계 : 42,800천톤 CO2eq(이산화탄소 환산)]

□ 에너지다소비건물(병원, 학교 제외)은 서울시 전체 건물 수의 0.004% (26,000채 중 1채) 수준이지만, 서울시 전체 건물 온실가스 배출량의 약 6%을 차지하여 점검의 효과가 높음

열·전력을 석유에너지로 환산시 연간 2천톤 이상 사용하는 건물(서울시 300개소, 성북구 7개소)

(단위 : 천톤 CO2)

서울시 전체	건물 수	온실가스 배출량
전체 건물	약 7,800,000	30,314
에너지다소비건물	300	1,810

□ 겨울철 에너지 사용량이 많은 건물에 대해 자발적인 에너지 절약 노력을 유도하여 겨울철 온실가스 배출 저감 추진 필요

Ⅲ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2023. 12. ~ 2024. 2.(건물별 2회 이상)

□ 점 검 반 : 2인 1조(환경과 직원)

□ 점검대상 : 7개소(서울시 지정)

(총사용량 산정기준 : 2022년)

연번	시설명	분류	주소	총사용량(석유환산톤)
*	*****	**	*******	******
*	***********		*******	*****
*	*****		******	*****
*	*****		*******	*****
*	*************	***	********	*****
*	**********	***	********	*****
*	**********	**	*******	*****

□ 점검내용

○ 건물 실내온도 측정 : 난방 가동시 실내온도 20℃ 이하 준수 여부

- 1차 위반 : 권고 또는 시정조치 명령(「에너지이용 합리화법」제36조의3)

- 2차 위반 : 과태료 300만원(「에너지이용 합리화법」제78조제4항제9의3호)

○ 온실가스 배출 저감을 위한 난방온도 적정유지 및 자발적 에너지 절감 추진 요청

○ 난방설비 운전관리 매뉴얼 제공 및 효율적인 설비가동 요령안내

Ⅳ		기 대 효 과

□ 난방에너지 10% 절감(난방온도 1.5℃ 낮게 설정)시 예상 감축효과

구분(단위)	절감 전	감축량(10%)
에너지 사용량(석유환산톤)	48,988	4,899
온실가스 배출량(이산화탄소환산톤)	100,387	10,039

□ 에너지다소비건물의 난방용 에너지사용 감축 자발적 참여로 공공책무 인식 제고

Ⅴ		향 후 계 획

□ 점검계획 제출 : 서울시 친환경건물과

□ 점검실적 입력 : '서울시 대기환경정보 홈페이지'에 점검결과 입력

□ 점검결과 제출 : 점검완료 후 점검결과 보고 제출(체크리스트 첨부)

붙임  1. 점검 명단 1부.

2. 점검 체크리스트 1부.

3. 점검표 1부.

4. 난방설비 운전관리 매뉴얼 1부.  끝.