현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	양 천 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(목동)2023년 동절기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사 결과 보고

1. 재난관리과-6253(2023.9.22.)호「'23년 동절기 소방용수시설,비상소화장치 일제조사·정비     계획 알림」와 관련입니다.

2. 목동센터 2023년 동절기(하반기) 소방용수시설에 대한 일제 정밀조사 결과를 아래와 같이보고합니다.

가. 기     간 : 2023. 11. 08.(수) ~ 11. 16.(목) 기간 중 6일

나. 조사대상 : 총 403개소

○ 소방용수시설 390개소(공설 소화전 389개소, 저수조 1개소)

○ 비상소화장치 13개소(공설소화전 포함)

다. 조사인원 : 진압1대장 이시행 등 18명

라. 조사방법 : 비번 일 팀별 2회 실시

마. 조사결과 : "붙임참고"

붙임  1. (목동)'23년 소방용수 동절기 일제조사 결과 1부.

2. (목동)노면표시 및 조명블럭 설치상태 파악 결과 1부.

3. (목동)도색 보온 필요 대상 파악 결과 1부.

4. (목동)소방용수,비상소화장치 세부 결과 1부.  끝.

	목동119안전센터장
소방위	박희석		진압2대장	김은회		119안전센터장	11/23
한윤섭
협조자
시행	목동119안전센터-4232	(	2023. 11. 23.	)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139, 목동119안전센터 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8765	/전송	02-2187-8326	/	pphs0909@seoul.go.kr	/	대시민공개