아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	현장실정보고(6차) 회신(장기사용 배수관 정비공사-리센츠아파트앞)

1. 공사감독2처-15150(2023. 11. 20.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독하는『2023년 올림픽로 장기사용 배수관 정비공사(리센츠아파트앞)』의 실정보고(6차)에 대하여 우리 사업소 검토 의견을 아래와 같이 회신하오니, 공사감독 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

연번	실 정 보 고 내 용	회 신 내 용
1	1. 기존관이 L형측구 밑으로 매설되어 있고, 경계석 등 탈락에 의한 안전사고를 사전에 예방하고자 L형 측구 및 보차도경계석, LED형 보행신호등을 철거 후 재설치 하고자 함. 2. 설계도상 굴착폭이 1.8m으로 되어 있으나, 기존 포장면 상태를 고려하여 1.8m~3.8m로 철거하여 신설관 시공중 기존 아스팔트 탈락에 의한 안전 사고를 미연에 방지하고자 함.	- 귀 공단은 변경사항에 대하여 향후 설계변경 시 반영 조치

끝.

	강동수도사업소장
주무관	최박		급수관리팀장	김종섭		급수운영과장	11/23
이규희
협조자
시행	급수운영과-19256	(	2023. 11. 23.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5150	/전송	02-3146-5189	/	chstar@seoul.go.kr	/	부분공개(5)