문서번호	급수운영과-18363
결재일자	2023. 11. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이문성		11/23
		송병욱
협 조
	주무관		박인호
	주무관		김기현
	주무관		남상욱

일일 공급량 분석(11.17)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.11.

급수운영과

일일 공급량 증감현황(11.17)

2023년 유수율 목표달성을 위하여 우리 사업소 공급량 일일 증감현황을 보고 드림.

□ 공급량 증감현황

○ 총  괄

구 분	‘23.11.17	공급량		증 감 량
		전 년	전 일	전 년	전 일
공급량(㎥)	285,028	298,632	286,311	-13,604	-1,283
최고기온(℃)	5.9	16.6	7.4	-	-

○ 중블록

구 분	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4
‘22.11.17	298,632	40,090	122,246	54,272	59,679	22,345
‘23.11.17	285,028	37,735	120,157	54,976	52,475	19,685
증·감(%)	-13,604	-2,355	-2,089	704	-7,204	-2,660
관리부서 (담당자)		급수운영과 (조은성)	급수운영과 (남상욱)	시설관리과 (박인호)	급수운영과 (김기현)	시설관리과 (류두관)

○ 3개년 변동 추이

□ 일일 공급량 집계

일자	2022년 11월				2023년 11월				전년대비 증감	비고
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)
당일 까지	총 공급량			4,997,598	총 공급량			4,593,413	-404,185
	일 평균 공급량			293,976	일 평균 공급량			270,201	-23,776
1	화	9.4	17.8	299,222	수	17.2	20.6	278,547	-20,675
2	수	5.5	17.9	287,796	목	18.7	25.9	278,948	-8,848
3	목	5.6	13.4	295,300	금	17.7	22.4	281,973	-13,327
4	금	1.6	9.8	289,601	토	14.1	20.9	298,993	9,392
5	토	0.8	13.6	296,975	일	15.1	20.4	294,299	-2,676
6	일	3.7	16.4	300,650	월	6.6	19.3	269,616	-31,034
7	월	6.1	16.6	305,724	화	3.6	9.9	280,995	-24,729
8	화	9.7	17.9	289,362	수	1.8	16.1	298,663	9,301
9	수	6.7	16.0	295,426	목	5.9	18.4	278,633	-16,793
10	목	8.8	19.1	278,415	금	0.5	9.1	277,877	-538
11	금	10.9	22.1	291,288	토	-1.9	6.7	288,091	-3,197
12	토	11.6	22.0	292,467	일	-2.0	5.7	276,885	-15,582
13	일	8.7	17.3	302,602	월	-2.2	6.7	295,201	-7,401
14	월	5.9	13.8	287,203	화	-0.8	10.8	283,996	-3,207
15	화	4.0	12.3	291,313	수	2.0	12.5	281,749	-9,564
16	수	5.5	13.0	295,622	목	5.7	7.4	286,311	-9,311
17	목	5.4	16.6	298,632	금	91.9	5.9	285,028	-13,604
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0

□ 증감 분석 현황

○ 전년 대비 일 공급량은 13,604㎥ 감소.