아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	상수도공사 관련 사고 사례 전파 및 예방 철저 지시

1. 상수도 행정발전에 적극 협조해 주시는 귀 사(공단)에 감사드리며, 안전조사과-12290(2023.11.22.)호와 관련입니다.

2. 최근 ***************************************유사 사고가 발생하지 않도록 현장 안전수칙 준수 등 사고예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 사고개요

*********************************

***************************

*************************************************

*******************

**********************

나. 상수도 공사장 붕괴사고 예방관련 준수사항

- 관로 굴착공사 시 붕괴사고를 방지할 수 있는 굴착 경사면 기울기 준수

- 흙막이 지보공 미설치 시 굴착 깊이 1.5m 이하로 굴착 제한

- 공사중 굴착선단부 굴착토사 및 중량물 적치 금지

붙임 : 리플릿(위험요인 및 안전대책-굴착작업) 1부.  끝.

	강남수도사업소장
수신자	서울시설공단이사장, (주)대한콘설탄트, 주식회사 신영토건, 대신건설 주식회사, 동남건영(주), 성립건설 주식회사, 시지이앤씨(주), 진흥공영 주식회사, 갈릴리건설산업(주), 경일토건(주), (주)가경건설, 원하건설, (주)남경씨엔아이, (주)서림에이엔씨
주무관	차승현		급수운영팀장	신중선		급수운영과장	11/23
박종일
협조자	시설운영팀장	이정훈
시행	급수운영과-20621	(	2023. 11. 23.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 중구 세종대로 110	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4843	/전송	02-3146-4889	/	201107260@seoul.go.kr	/	부분공개(5)