아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	개봉배수지 급수구역 자료 요청

개봉배수지 방수방식 작업과 관련하여 방수방식 기간중 개봉가압장에서 직접급수를 위한 모터펌프 용량을 검토하고자 개봉배수지 급수구역 자료을 아래와 같이 요청하오니 11.30(목)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 관련증압장 현황

명칭	위치	급수구역	모터펌프 현황			비고
			용량	대수	설치년도
개봉가압장	개봉2동 327-235	개봉2동 일부	15HP	2	2016년 2019년

나. 요청자료

1) 증압장 급수구역에 지번 표기된 PDF화일, 엑셀화일 각 1부.

2) 증압장 급수구역도(지번표기된 A1용지 출력분) 1부.  끝.

	시 설 관 리 과 장
주무관	조영범		기전팀장	양창진		시설관리과장	11/23
이재학
협조자
시행	시설관리과-20563	(	2023. 11. 23.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4016	/전송	02-3146-4039	/	0bum@seoul.go.kr	/	대시민공개