소방활동 자료조사서(아현노인복지센터)

소방위	진압2대장	119안전센터장	결재
문기영	한대섭	11/23
		이상철

1. 일반현황

대상명	**** ****	위 치	*********		전 화	***********
관계인	***	방 화 관리자	***	상 주 인 원	**	수 용 인 원	***
주용도	*****	취 약 장 소		***********
건 물 구 조	************************************** ******************
특 이 사 항	************************************ ********************

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	소방시설 적정 유지관리 등	소방시설 적정 유지관리 토록 지도함
연소확대요인	인접 건물과의 거리, 창문 등 연소확대요인 및 위험요인	연소확대요인 및 위험요인 제거 등 적정관리토록 지도함
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	건물내부 연소확대 및 위험요인 등	건물내부 연소확대 및 위험요인 제거 등 적정 관리토록 지도함
화기취급상황	건물 내부 화기취급 상황 등	화기취급시 안전사용하도록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	소방차량 진입 및 현장 부서 장애 요인, 특수차 활용여부 등	대로변에 위치하고 있어 차량부서 용이함
긴급 통행	비상용 도로 유무,빈공터 유무 등	대로변에 위치하고 있어 차량부서 용이함
피난명령 및 인명구조여건	피난방송장비 등 적정 유지관리, 자체소방대 계획 등	적정 유지관리토록 지도함
비상용승강기 및 피난계획	비상용 승강기 활용 및 피난계획 등 적정성	적정 유지관리토록 지도함
소화용수시설	인근 소화전 유무 등	공소 52, 53호 활용 가능함
기타 조치사항	119신고 요령 및 소화기 사용법 등	교육 실시함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2023년  11월  23일

조사자 소속 :        계급  소방위  성명 문 기 영  (인)

계급  소방위  성명 오 승 호  (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2