아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	강서구청장(물관리과장)
(경유)
제목	「방화 1-8 소구역 하수관로 정비공사」저촉 상수도관 이설 요청에 대한 회신

1. 강서구청 물관리과-19733(2023. 11. 21.)호와 관련입니다.

2.「방화 1-8 소구역 하수관로 정비공사」관련 저촉 상수도관 이설 요청에 대해 검토 후

아래와 같이 승인조건을 회신하오니 준수하여 시공하시기 바랍니다.

가. 공 사 명: ********************************

나. 공사위치: *************

다. 공사개요: ************************************

라. 승인조건

1) 공사착공 10일 전 착공계 제출 후, 사전 승인조건을 준수하여 시공

2)「서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례」관련 원인자부담금 공사착공 전 선납부

3) 공사현장 주변 시민에게 사전안내 철저 및 시공 시 반드시 상하수도 전문 감리원

(건설사업관리기술자) 입회하에 공사 진행

4) 상수도관 이설로 발생되는 기존 관로는 철거 원칙

5) 공사로 인한 수돗물 공급 중단 및 적수, 상수도관 손괴 등이 발생하지 않도록

철저한 현장관리

6) 부단수차단공법 시행 시 반드시 수도사업소와 사전협의 후 차단시설 설치부분에

대해 관 받침대 설치 등 준수사항(붙임2)을 필히 숙지하여 시공 및 감독

7) 상수도 시설물을 임의 조작할 수 없으며 조작할 경우 수도사업소 담당직원 입회하에 실시

8) 공사 완료 후 10일 이내 준공계 제출 (공사사진, 준공도면, 철거폐쇄도, GIS속성자료 등)

붙임  1. 이설 승인조건 1부.
2. 부단수차단공법 적용시 준수사항 1부.

3. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	정석환		시설운영팀장	代한규수		시설관리과장	11/24
이재학
협조자
시행	시설관리과-20674	(	2023. 11. 24.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4026	/전송	02-3146-4039	/	johan0716@seoul.go.kr	/	부분공개(6)