현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	강 서 소 방 서
수신	강서구청장(물관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 이설 요청에 대한 회신

1. 재난관리과-7660(2023.11.17.)호 "마곡지구 내 오수관로 개량에 따른 기존 소화전        폐쇄 및 이설협의"와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 이설 요청한 소방용수시설(소화전)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 대    상

연번	관리번호	형식	구분	주소	이설위치	비고
*	******	***	***	*************	********	오수관로 개량공사

나. 승인내용

1) 수도법 제71조(원인자부담금)에 의거하여 이설 비용을 부담하시고, 붙임 파일의 상세위치를 참고하여 식별이 용이하고 통행에 지장이 없도록 이설하여 주시고,

2) 안내한 위치에 소방용수시설 설치 어려울 시 협의 후에 인근 지역에 설치 가능하며,

3) 소방기본법 시행규칙 제6조(소방용수시설 설치 기준)에 따라 설치하고 소화전 이설 완료 후 7일 이내에 붙임2 서식 작성하여 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 이설 대상지 통보서 1부.

2. 소방용수시설 설치 완료 검수요청서(서식) 1부.  끝.

	강 서 소 방 서 장
소방교	박소영		대응총괄팀장	현요인		재난관리과장	11/24
강경철
협조자
시행	재난관리과-7833	(	2023. 11. 24.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	parkso000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)