문서번호	운영과-9622
결재일자	2023. 11. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
한현재		11/24
		오근
협 조	주무관		김영현
	주무관		김태준

고압가스 냉동제조시설

자율검사 결과보고(하반기)

2023. 11.

서울시립미술관

(운영과)

고압가스 냉동제조시설 자율검사 결과보고

고압가스안전관리법에 따라 냉동제조시설(냉동기)에 대한 하반기 자율검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

ㅇ 고압가스 안전관리법 제11조(안전관리규정)

ㅇ 북서울미술관 고압가스 냉동제조시설 안전관리규정 제15조(자율검사주기 6개월)

□ 검사개요

ㅇ 일    시 : 2023. 11. 17. (금), 16:00 ~ 17:00

ㅇ 대    상 : 스크류 냉동기(R-22, 29.02RT) × 2대

ㅇ 검 사 자 : 한국가스안전공사 ***

ㅇ 내    용 : 안전관리규정 운영 지도점검 및 냉매누설 점검

ㅇ 검사사진

안전관리규정 확인	장비 점검

□ 검사결과 및 향후계획

ㅇ 검사결과 : 합격

ㅇ 향후계획 : 2023년 하반기 고압가스 냉동기 비상훈련 실시

붙임  1. 자율검사증명서 2부.

2. 고압가스 안전관리규정 1부.  끝.