현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		동 작 소 방 서
수신	예방과장
(경유)
제목	2023년 하반기 '보이는 소화기 함' 교체에 따른 현지확인 결과 보고

1. 예방과-11746(2023.11.23)호「2023년 하반기 '보이는 소화기 함' 교체환료에 따른 검사(수)     및 현지확인 계획 알림」

2. 우리 119안전센터 관내 보이는 소화기 함 교체에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 다    음 -

가. 확인일시: 2023. 11. 24.(금)

나. 대    상: 일반형 4개 대상

다. 검 수 자: 소방위 김병일외 1명(3팀)

라. 검수결과: 양호(사진첨부)

마. 조치(요구)사항

	위치(지번)	QR코드번호	비고
기존	남부순환로 269길 79	91-253-2018-07	* 이전에 관리했던대로 유지관리 지속(기존QR코드 부착됨)
	남부순환로 269길 75	91-253-2018-08
변경	남부순환로 269길 79	91-253-2018-08
	남부순환로 269길 75	91-253-2018-07

붙 임  2023년 보이는 소화기 함 검수 결과(백운) 1부. 끝.

	백운119안전센터장
소방위	김병일		진압3대장	장만국		119안전센터장	11/24
서용만
협조자
시행	백운119안전센터-5117	(	2023. 11. 24.	)	접수		(		)
우	07041	서울특별시 동작구 국사봉1길 17, 동작소방서 상도119안전센터 (상도동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-6913-7888	/전송	02-825-0693	/	kbi1124@seoul.go.kr	/	부분공개(5)