문서번호	시설과-9729
결재일자	2023. 11. 24.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
박관호		11/24
		박지영
협조	주무관		조은미
	주무관		최연식

서소문 본관 외 분관

소방안전시설 개선 및 보수 계획

2023. 11.

경영지원부

【시 설 과】

서울시립미술관

【시 설 과】

소방안전시설 개선 및 보수계획

서소문 본관 비엔날레 사무실의 신규설치 방풍실 등 추가 소방설비설치 및 소방점검에 따른 시설을 보수하여 화재예방 및 안전조치에 만전을 기하고자 함

□ 개선 등 추진현황

ㅇ 서소문 본관 소방시설 개선

- B1 비엔날레사무실 전실설치에 따른 스프링클러 신규설치

- B2 전기실 누수 화재감지기 우회 이전설치

- B2 소화가스 이너젠 작동 설비 보수(기동밸브 배관)

ㅇ 남서울미술관 피난유도등 이전 및 신규설치 등

- F2 전시실 피난사다리 출입구 피난유도 등 추가 설치

- FI 시야 간섭 피난유도등 철거 및 이전 설치 등

- B1 옥내소화전 작동불량 제어반 고장수리

- 조도불량 및 작동불량 비상등 교체

ㅇ 난지미술창작스튜디오 작동불량 설비 수리

- 작동불량 주경종 및 피난유도등 고장수리

□ 보수계획

ㅇ 보수업체 : 소방설비 공사가 가능한 업체선정

- 건    명 : 서소문 본관 외 분관 소방안전시설 개선 및 보수공사

- 보수내역 : 서소문 본관 외 2개소 소방설비 신규설치 및 보수

- 보수기간 : 소방설비 보수 의뢰 후 1주내

********************************

********************************************************

***********************************************

ㅇ 산출내역 : 세부내역(산출기초조사서 및 견적서) 참조

ㅇ 지출방법 : 보수완료 후 보수업체 청구에 의거 지출

ㅇ 예산과목 : 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

붙임  1. 견적서 및 산출기초조사서                              각 1부

2. 사업자등록증 및 통장사본                              각 1부.  끝.

붙임

* ***********	* *********	* **********
* *********	* *********	* ********