아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	종로구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축신고(신축) 신청에 따른 협의 회신(종로구 계동)

1. 종로구청 건축과-41840(2023. 11. 27.)호와 관련입니다.

2. ************** 건축신고(신축) 신청에 따른 급수협의 요청과 관련하여 우리사업소 소관사항을 다음과 같이 회신합니다.

- 다  음 -

가. 대지위치: **************

나. 건 축 주: ***

다. 건축규모: 지하1층, 지상1층 / 연면적 291.23㎡

라. 용    도: 문화및집회시설(전시장)

마. 공사종별: 신축

바. 급수여부: 가능 (6층 이상 직결급수 불가)

사. 급수관경: 일반용 (D= 20mm)

아. 기   타 : 절수설비(기기) 설치 의무대상 안내 및 사용승인 시 세움터에 관련서류 제출

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 절수설비 관련 설명자료 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이시은		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	11/27
代이유찬
협조자
시행	시설관리과-27564	(	2023. 11. 27.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2202	/전송	02-3146-2239	/	jh10628@seoul.go.kr	/	부분공개(6)