아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	종로구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 회신(종로구 평창동)

1. 종로구청 건축과-41476(2023. 11. 22.)호와 관련입니다.

2. ****************건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 요청과 관련하여 우리사업소 소관사항을 다음과 같이 회신합니다.

- 다  음 -

가. 대지위치: *************

나. 건 축 주: ***

다. 건축규모: ******************

라. 공사종별: 신축

마. 급수여부: 급수가능(6층 이상 직결급수 불가)

바. 급수관경: 가정용(단독주택, D= 50mm)

사. (붙임) 급수협의조건 이행 시 급수가능

붙임 급수협의 조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	임상근		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	전결 11/27
代이유찬
협조자
시행	시설관리과-27558	(	2023. 11. 27.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2198	/전송	02-3146-2239	/	limsangkeun@seoul.go.kr	/	부분공개(6)