아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	착공계 제출에 대한 회신(「방화1-8 소구역 하수관로 정비공사」 저촉 상수도관 이설공사)

1. 강서구청 물관리과-20061(2023. 11. 27.)호와 관련된 문서입니다.

2.「방화1-8 소구역 하수관로 정비공사」저촉 상수도관 이설공사 착공계 제출건에 대해 검토 후 아래와 같이 승인조건을 부여하여 회신하오니 준수하여 시행하시기 바랍니다.

가. 공 사 명: *********************************

나. 공사위치: *************

다. 공사개요: ********************************

라. 승인조건

1) 공사 전 인근 수용가에게 사전 안내 및 상수도관 원인자 이설공사 시행 시

반드시 상하수도 전문의 감리원 입회하에 공사 진행

2) 수도법 제14조(수도용자재와 제품의 인증 등), 수도법시행령 제24조의2항(수도용 자재와

제품의 사용)에 근거하여 이설공사 시 수도용으로 사용 가능한 자재만을 사용, 불량자재의

현장반입을 금지하여 부실시공 사전예방

3) 상수도관 이설로 발생되는 기존 관로는 철거 원칙

4) 공사로 인한 수돗물 공급 중단 및 적수, 상수도관 손괴 등이 발생하지 않도록

철저한 현장관리

5) 수질사고 예방을 위해 공사 구간의 상수도관에 대한 관세척 및 수질검사 시행 후 통수

6) 부단수차단공법 시행 시 차단시설 설치부분에 대해 관 받침대 설치 등 준수사항

(붙임2)을 필히 숙지하여 시공 및 감독

7) 소화전 이설 시 관할 소방서와 협의 후 진행

8) 상수도 시설물을 임의 조작할 수 없으며 조작할 경우 수도사업소 담당직원 입회하에 실시

9) 공사 완료 후 5일이내 준공계 제출 (공사사진, 준공도면, 철거폐쇄도, GIS속성자료 등)

붙임  1. 상수도 원인자 이설 승인조건 1부.

2. 부단수차단공법 적용시 준수사항 1부.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	강서구청장(물관리과장), (주)통광
주무관	정석환		시설운영팀장	김형식		시설관리과장	11/27
이재학
협조자
시행	시설관리과-20793	(	2023. 11. 27.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4026	/전송	02-3146-4039	/	johan0716@seoul.go.kr	/	부분공개(6)