문서번호	총무과-32302
결재일자	2023. 11. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
김진영		소영수	11/27
			조영창
협조
	주무관		김현욱

하반기 청사 조도측정 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

행정국

(총무과)

하반기 청사 조도측정 결과보고

밝고 쾌적한 사무환경 조성 위해 조도를 측정하고 결과를 보고드림

□ 조도측정 개요

○ 측정일자 : 2023. 11. 6. ~ 11. 10. (5일간)

○ 측정대상 및 장소

- 측정대상 : 본관 및 서소문 청사, 송월동 차고지

- 측정장소 : 사무공간, 로비, 복도 및 탕비실 등

□ 조도측정 결과

***************************

(단위 : ㏓)

****	****	***	*******	*******	*******
****	***	***	***	***	***

※ 사무실 조도기준(KS A 3011): 300(최소)-400(표준)-600(최대)

□ 향후계획

○ 지속적인 조도측정으로 밝은 사무환경 유지(’24년 상반기)

○ 표준조도 보다 낮은 어두운 구역은 조명 보완, 고장 및 노후조명 즉시 교체

붙임 : 2023년 하반기 조도측정 기록표 1부.  끝.