문서번호	시설개선과-10176
결재일자	2023. 11. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		박공성	11/27
			이균형
협조

제1수영장 염소주입기 고장 보고

2023. 11. 27.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

제1수영장 염소주입기 고장 보고

제1수영장 경영풀·다이빙풀용 염소주입기 고장 발생으로 아래와 같이 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2023. 11. 23.

□ 점 검 자 : 이재상, 김동연, 제1수영장 기계실

□ 보고내용

❍ 제1수영장 경영풀·다이빙풀 염소주입기 고장

- 염소측정 센서 고장으로 염소 주입 불량

❍ 검토의견

- 제1수영장 재개장['23.12.01.]을 앞두고 있어 염소측정 센서를 교체하여 조속히 정비하고자 함

❍ 점검사진

경영풀·다이빙풀 염소주입기

Ⅱ		조치계획

□ 정비방법 : 염소주입기 전문업체에 의뢰하여 정비 후 비용 지급

□ 정비내용

❍ 염소측정 센서 6개 구매 및 자체정비

□ 소요예산 : **********

□ 지출방법 : 채주 청구서에 의거 계약자 계좌에 입금

□ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비

붙 임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 1부  끝.