아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	「방화6재정비촉진구역 주택재건축정비사업」 상수도공급 가능여부 요청에 대한 회신

1. 방화6재정비촉진구역 제2023-132호(2023. 11. 17.)호와 관련된 문서입니다.

2.「방화6재정비촉진구역 주택재건축 정비사업」에 대한 상수도 공급 관련 질의에 대해

아래와 같이 승인조건을 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 사 업 명: ********************

나. 위    치: ****************

다. 건물용도: ********************************

라. 건물규모: **************************

마. 질의 및 회신 내용

1) 공급 가능 여부: 가능

- 급수관 관경: ****************************************

2) 인입위치: 대지경계선 3m 이내 공지 상 계량기실 설치

(상세위치 별도 협의 후 시공)

3) 급수공사비:  *************

- ***********************************

- ************************************************

※ 개략적인 금액으로 추후 변동될 수 있음

4) 기타사항

- 사업부지 내 상수도시설물 철거, 폐쇄 및 이설 등은 원인자인 사업시행자가 시행하되

기타 세부사항은 우리사업소와 사전 협의

붙임  급수계획도.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	방화6재정비촉진구역 주택재건축정비사업조합, (주)한국종합건축사사무소
주무관	정세훈		시설운영팀장	김형식		시설관리과장	11/27
이재학
협조자
시행	시설관리과-20790	(	2023. 11. 27.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4002	/전송	02-3146-4039	/	kwjsh803@seoul.go.kr	/	부분공개(6)