아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제1건조시설 대기TMS실 분전함 및 UPS장치 설치 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2023-1061호(2023.11.24.)와 관련입니다.

2. 귀 사의 “제1건조시설 신설 대기TMS실 분전함 및 UPS장치 설치 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제1건조시설 대기TMS실 분전함 및 UPS장치 설치

2) 요청사유 : 대기TMS실 이전에 따른 분전함 설치, UPS 배터리 교체주기 도래 및 용량 부족에 따른 개선 필요

3) 작업계획

가) 대기TMS실 분전함 설치 및 케이블 포설

나) UPS 배터리 용량 증대(3KVA → 5KVA) 설치

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : ********

나. 검토결과 : 승인(대기TMS실 이전 및 안정적 운영을 위하여 시설 개선 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 11/27
정충구
협조자
시행	운영과-13700	(	2023. 11. 27.	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64, 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)