문서번호	급수운영과-19563
결재일자	2023. 11. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
최박		김종섭	11/28
			이규희
협조

예비 준공검사 결과 보고

(2023년 올림픽로 장기사용 배수관 정비공사-리센츠아파트앞)

2023. 11.

강동수도사업소

(급수운영과)

예비 준공검사 결과 보고

2023년 올림픽로 장기사용 배수관 정비공사에 대하여 준공 전 하자발생 요인을 사전점검하여 시민불편을 해소하고자 아래와 같이 예비 준공검사를 시행하고 결과를 보고함.

□ 공사 개요

○ 공 사 명: 2023년 올림픽로 장기사용 배수관 정비공사(리센츠아파트앞)

○ 공사기간: 2023. 5. 8.~2024. 1. 1.
○ 계약금액: 금1,703,546,500원

○ 계 약 자: (주)효림이엔지  대표 임거로

□ 예비 준공검사 결과

○ 일  시: 2023. 11. 28.(화)

○ 장  소: 잠실동 3사거리~잠실동19-8

○ 검사자

- 발주처: 급수운영과 최 박
- 감리자: 서울시설공단 조남명

○ 예비준공검사 내용

- 밸브실 및 품질관리 상태: 이상없음
- 사용자재의 적합성: 이상없음

- 포장 및 시공상태: 이상없음

□ 향후 계획

○ 예비준공검사 결과 시공상태가 양호함으로 이를 반영하여 준공처리 하고자 함.

붙임  예비준공검사 사진 1부.  끝.