옥내급수관 진단 상담 보고서(필터 지원) (강서구 초록마을로176)
접수번호		현장민원과-16269			결재	주무관	현장민원팀장	현장민원과장
보존기간
						강진희	代김주호	11/28
결재일자		2023. 11. 28.
공개여부		부분공개(6)						권오정
					협조
CU********6*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 노후옥내급수관 필터 지원대상을 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

- 상담일시 : 2023년 11월 20일 ~ 24일

- 대    상 ***********************

□ 세부현황

신청자 성 명	*********				위 치		*********************************
계량기 구 경	15mm				비 고
*** ***	**	****	***	****		****		***	****
	*	******	***	*************		******		***	*************
	*	******	***	*************		******		***	*************
	*	******	***	*************		******		***	*************
	*	******	***	*************		******		***	*************
	*	******	***	*************		******		***	*************
	*	******	***	*************		******		***	*************
	*	*******	***	*************		******		***	*************
	*	*******	***	*************		******		***	*************
	*	*******	***	*************

□ 옥내급수관 현장 조사

○ 현장확인

- 계량기함 확인: 아연도 강관 확인

- 현재 수도꼭지 필터 개별 구매 사용중

□ 상담내용 및 평가의견

○ 내부급수관은 아연도강관으로 수도꼭지 필터 지원대상.

붙임  노후 옥내급수관 아연도 강관 사진 1부.   끝.