현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	금 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 3/4분기 소방공사 감리완공대상 현장점검 계획

1. 2023년 소방재난 업무가이드 예방행정편 제4호 "건축허가등의 동의 업무 지도 (소방시설공사 감리완공대상 현장점검)과 관련입니다.

2. 2023년 3/4분기 소방시설공사 감리완공대상에 대한 현장확인 점검을 다음과 같이

실시하고자 합니다.

가. 기    간 : ************************************

나. 대    상 : *********

※ 3분기 감리 완공대상 ********************(6개소 미만시 본부 지침에 의거 6개소 실시)

※ 선정기준

1. 층수가 30층 이상

2. 상주감리대상

3. 복합건축물

4. 제연설비 설치대상

(단순 소방시설 개설공사는 제외,

감리업체가 같은 감리완공대상이 2개소 이상인 경우는 연면적이 큰 1개소만 실시)

다. 조 사 반 : 예방팀장, 시설지도1·2, ********

***************************************

라. 소요예산 : ₩400,000(금사십만원)(예산과목 : 예방업무 추진 향상/사무관리비)

- 150천원/인당 ※ 2시간 이상 50천원 추가 지급

마. 중점확인 사항

1) 감리결과보고서와 실제 현장에 설치된 소방시설과의 일치여부 확인

2) 소방관계법령 및 화재안전성능기준 등에 맞게 소방시설 설치·유지(위험물 포함)

3) 피난·방화시설 적법 설치 및 유지관리 실태

4) 소방시설 완공 이후 무분별한 내부구조 변경에 따른 위법행위 확인

바. 위반시 조치사항

1) 감리결과보고서와 대상물에 설치된 소방시설 등이 다를 경우 인과관계를 입증하여 소방방시설공사업체 및 감리업체 조치

2) 완공된 대상물의 소방시설에 대하여 시정이 필요한 경우 소방시설 공사의 하자 보수 또는 조치명령 (관계자, 시공 또는 감리자)

3) 관리자·운영자 현장소집 소방안전교육 실시

붙임 : 1. 감리완공대상 현장점검 1부.

2. 소방시설 감리완공대상 목록 1부.

3. 화재안전조사 세부조사표 1부.

4. 소방관계법령 위반사실 자인(확인)서 1부.

5. 외부전문가 자격증 및 통장사본 2부.  끝

소방시설지도관	이현정		예방팀장	代박홍권		예방과장	11/28
양영숙
협조자	소방시설지도관	엄영식
시행	예방과-13225	(	2023. 11. 28.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 예방과 예방팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6473	/전송	02-2187-8382	/	vividing@seoul.go.kr	/	부분공개(6)