문서번호	정수시설과-10219
결재일자	2023. 11. 28.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
정고건		배용우	11/28
			정인영
협조

전기설비 주간점검 결과보고

2023. 11.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

뚝도아리수정수센터 전기설비 주간점검 결과보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2023. 11. 20. ~ 11. 24. (5일간)

□ 점 검 자 : ***********************

***********************

□ 점검방법 : 전기설비 상태점검 및 점검표에 의한 점검

□ 점검대상

구분	점 검 대 상	점 검 설 비
1	송수펌프 MAIN변전실	특고압 수변전설비 및 PAD 설비 고압모터기동반 설비 비상발전기 및 정류기 설비
2	중계펌프 지구변전실	고압, 저압 전기설비 고압모터기동반 설비 비상발전기설비 및 정류기 설비
3	2 여과지 지구변전실	고압, 저압 전기설비 정류기 및 배터리 설비
4	1 여과지 지구전기실	저압 전기설비 정류기 및 배터리 설비
5	배출수 지구변전실	고압, 저압 전기설비 정류기 및 배터리 설비
6	오존접촉지 지구전기실	저압 전기설비
7	약품투입동 지구전기실	저압 전기설비
8	염소제어동 지구전기실	저압 전기설비
9	관리 본관 지구전기실	저압 전기설비 및 비상발전기 설비
10	수도 박물관 전기실	저압 전기설비
11	태양광 발전설비	송수펌프 태양광 발전설비 배출수 태양광 발전설비 2여과지 BIPV 태양광 발전설비
12	전기자동차 충전설비	저압 전기차 충전설비

점 검 일	점 검 대 상	사용전압	점검결과	비고
11.20(월)	송수펌프 MAIN특고압변전실	22.9kV/ 6.6kV/380V	양 호
	중계펌프 지구고압변전실	6.6kV/ 380V/220V	양 호
11.21.(화)	2여과지 지구고압변전실	6.6kV/ 380V/220V	양 호
	1여과지 지구전기실	380V/220V	양 호
11.22.(수)	배출수처리 지구고압변전실	6.6kV/ 380V/220V	양 호
	오존접촉지 지구전기실	380V/220V	양 호
	약품투입동 지구전기실	380V/220V	양 호
	염소제어동 지구전기실	380V/220V	양 호
	관리본관 지구전기실	380V/220V	양 호
	수도박물관 전기실	380V/220V	양 호
11.23.(목)	송수펌프 태양광발전설비	1000VDC /380VAC	양 호
	배출수처리 태양광발전설비	1000VDC /380VAC	양 호
	2여과지 BIPV 태양광발전설비	600VDC /220VAC	양 호
11.24.(금)	전기자동차충전설비	380V/220V	양 호

Ⅱ		점 검 결 과

Ⅲ		특 이 사 항

□ 전기설비 월간점검

○ 일    자 : 2023. 11. 17. ~ 23.

○ 작 업 자 : ********

○ 내    용 : 비상발전설비, 태양광발전설비, 정류기배터리설비,	전기자동차 충전설비, 고압모터기동반 설비 점검

○ 결    과 : 점검 완료 및 보고서 작성 완료

붙임  1. 전기설비주간점검표(23. 11. 24) 1부.  끝.