현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		동 작 소 방 서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	청사 보일러 고장 발생 보고(백운)

1. 백운119안전센터 청사에서 사용중인 지하실 보일러 고장이 발생하여  다음과       같이 보고합니다.

가. 고장내역 : 보일러 압력챔버 고장 및 라디에이터 누수』

연번	설치 장소	고장 내역	기타
1	지하실	보일러 압력챔버 고장	2019.10 설치
2	3층 심실안정실	라디에이터 누수

나.  모 델 명 : 경동나비엔

다. 위    치 : 지하실 및 심실안정실

라. 고장내역 : A/S 기사에게 점검한바 교체 요망

붙임 고장발생 보고서(백운) 1부.  끝.

	백운119안전센터장
소방위	한부창		진압2대장	박창준		119안전센터장	11/29
서용만
협조자
시행	백운119안전센터-5176	(	2023. 11. 29.	)	접수		(		)
우	07041	서울특별시 동작구 국사봉1길 17, 상도119안전센터 (상도동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화		/전송	02-825-0693	/		/	부분공개(6)