문서번호	정수과-8293
결재일자	2023. 11. 29.
공개여부	대시민공개

주무관		정수과장							결재
이건우		11/29
		조우현
협 조

염소가스 납품 및 용기반출입대장(11월 29일)

구 분	입 고 현 황			출 고 현 황		비 고
순 번	용기번호	용기무게		용기번호	용기무게
1	22	565		72	540
2	15	561		597	536
3	16	552		384	700
4	20	564		399	700
5	18	565		386	700
6	21	565		406	700
7	14	560		402	702
8	19	563		605	533
9	17	562		595	549
계	9병	5,057kg		9병	5,660kg
계량소무게	13,210kg			5,750kg
용기무게	5,057kg			5,660kg
발주 수량 (8,100kg)	금회납품량	2회	8,100kg
	납품누계	16,200kg
용 기 반ㆍ출입 잔량	53kg			90kg
납품자 및 차량번호	성명: 김 진 호			차량번호: 경북86아6295

끝.