아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	3차 작업완료 보고-2023년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역

1. 시설관리과-13506(2023. 8. 21.)호와 관련된 사항니다.

2. 「2023년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역」의 3차 작업 완료 후 계약상대자가 붙임과

같이 결과를 제출하여 이를 보고합니다.

가. 건    명: 3차 작업지시-2023년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역

나. 작업기간: 2023. 9. 11. ~ 2023. 9. 27.

다. 작업대상: 가압장 및 배수지·중블록 유량계 8개소

라. 작업내용: 유량계 교정검사 및 점검, 유량계실 청소

마. 작업결과: 유량계(8개소) 상태 점검 결과 이상없음

붙임: 2023년 강동수도사업소 3차 작업완료보고서  1부.  끝.

주무관	박성원		기전팀장	代전고운		시설관리과장	11/28
성기옥
협조자
시행	시설관리과-18805	(	2023. 11. 28.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 3층 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5213	/전송	02-3146-5239	/	psw112@seoul.go.kr	/	부분공개(5)