문서번호	시설관리과-25428
결재일자	2023. 11. 29.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
남현우	최경서	11/29
		강수성

급수공사비 추가고지 보고

(중랑구 망우동 43-14번지)

2023. 11.

동부수도사업소

시 설 관 리 과

급수공사비 추가고지 보고

중랑구 *********** 내 급수공사 추가고지를 위해 아래와 같이 보고함

Ⅰ		민 원 현 황

❍ 위    치: ***************

❍ 신 청 인: ******************

❍ 공사종별: 수도계량기 이설

❍ 급수공사 진행현황

- 2023. 11. 22. : **********************

Ⅱ		보 고 내 용

❍ 본공사는 *********** 수도계량기 이설공사로 기존 15mm 보호통 2개소(가정용, 일반용) 이설요청이었으나, 해당 건축물의 설계변경상 가정용 단독주택으로 변경되어,

❍ 독립계량기 20mm 보호통 1개소로 변경됨에 따라 변경되는 비용을 반영한 공사비를 추가고지 하고자 함.

❍ 급수공사비 변경 사항

*****************************

*****************************

❍ 공사비 현황                                        (단위: 원)

구분	총공사비	실공사비	원인자부담금
당초	*********	*********	*
변경	*********	*********	*******
증·감	**********	*********	**********

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 변경된 ******************* 반영한 *************** 추가 고지하고자 함. 끝.