현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		구 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원기한 12.01 18시 00분] ○질문개봉1동 잣절공원 입구 소화전 이설요청○민원내용구...

안녕하십니까? 항상 소방행정 업무에 관심을 가져주신 거에 대해 대단히 감사드립니다.

***님께서 응답소(응답소 접수번호 : **************)를 통해 신청하신 민원에 대하여 답변드립니다.

접수번호 : **************

접수일시 : 2023.11.26. 15:52경

민원 발생위치(주소) : ***************

민원사항 : 소화전 이설 요청

답변내용 : 귀하의 민원 내용은 소화전 이설 요청으로 현재 소화전이 개인 사유지에 설치되어 있다면 저희가 이설을 하는것이 타당하오나, 공유지에 적법하게 설치 되어있으므로 이설의 필요성이 없음을 알려드립니다. 또한 꼭 이설이 필요하시면 수도법 제71조(원인자부담금)에 따라 저희 쪽에 이설 신청서를 제출해 주시고 개인적으로 업체를 선정하여 이설하는 방법을 안내해 드립니다.

마지막으로 현재 소화전에서 이설없이 반사판을 설치하는 방법이 있음을 알려 드립니다.

다시 한번 소방행정 업무에 관심을 가져주셔서 감사합니다.

앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁드리며, 궁금하신 사항은 구로소방서 **********************로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.  끝.

소방장	한윤성		소방위	이장원		재난관리과장	11/30
이윤정
협조자
시행	재난관리과-8574	(	2023. 11. 30.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-6243	/전송	02-2618-3109	/	cuntboy80@seoul.go.kr	/	부분공개(6)