서울안전통합센터충무시설 화생방 방호시설 주간점검
					결재	주무관	비상대비팀장		민방위담당관
2023년 11월 30일 (목)						김종옥	고대일		11/30
									代이민제

점검자		비상대비팀 김종옥 외 1인
구 분	점 검 항 목		점검결과	조치내용	비고
화생방 제독시설	방폭문 정상가동 여부		정상가동
	인터폰 정상가동 여부		정상가동
	방송시설 정상가동 여부		정상가동
	CCTV시설 정상 가동 여부		정상가동
	컨트롤 박스 정상 가동여부		정상가동
	수도 및 각종 장비 상태 이상여부		이상없음
	조명시설 및 청소상태 이상여부		이상없음
청정 기계실 화생방 방호시설	방폭문 및 가스차단문 이상 여부		이상없음
	가스입자 여과기 이상 여부		이상없음
	가스차단 밸브 상태 이상여부		이상없음
	수조옆 하수구 고무마개 및 공구 이상 여부		이상없음
	발전기실 및 연료탱크 이상여부		이상없음
	UPS실 이상여부		이상없음
	조명 및 청소상태 이상여부		이상없음
EMP실	EMP실 출입문 가동상태 (2개 동시 차폐 절대 금지)		정상가동
	국지망 이상여부 확인		이사없음
	출입자 제한시설(지문확인) 이상여부		이상없음
	조명 및 청소상태 이상 여부		이상없음
기타	충무시설 내 방폭문 이상여부		이상없음
◇ 서울안전통합센터 화생방 방호시설 주간 점검