현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	도 봉 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 12월중 보이는 소화기 정기조사 계획 보고

1. 관련문서

가. 예방과-5900(2021.06.09.)호 "보이는 소화기 유지 및 관리 계획 알림"

나. 도봉119안전센터-1989(2021.06.17)호 "보이는 소화기 유지 및 관리 계획보고"

2. 우리안전센터 12월중 보이는 소화기 정기조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2023년 12월중

나. 조사대상 : 182개소

총계	보이는 소화기
	소계	기본형	거리형
***	***	***	**

다. 조사인원 : 전 직원(진압대원)

라. 조사방법 : 소방용수시설 정기점검 및 펌프차 순찰시 병행실시(외관점검)

3. 중점사항

가. 보이는 소화기 유지관리 상태 확인

나. 화재 발생 시 소화기를 사용한 경우 신규 소화기로 즉시 교체

다. 표준디자인 외 부착된 불필요한 홍보 스티커 및 적치된 장애물 제거

라. 소화기 도난·망실· 케이스 파손·훼손(낙서) 등의 경우 보수 등

붙임  보이는 소화기 대상 및 담당자 현황 1부.  끝.

소방위	이덕주		진압3대장	김옥찬		119안전센터장	11/30
윤승백
협조자
시행	도봉119안전센터-3794	(	2023. 11. 30.	)	접수		(		)
우	01350	서울특별시 도봉구 도봉로 721, 도봉119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8182	/전송	02-2187-8277	/	23446@seoul.go.kr	/	부분공개(6)