<별지 제89호 서식>

물품검사(수)조서(자양취수장 수열시스템 신설공사 냉난방기 조달구매)

문서번호	기전설비과-11027
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	기전설비과장	생산부장
	이상진	代김상신	11/30
			어용선

계 약 건 명			자양취수장 수열시스템 신설공사 냉난방기 조달구매
납 품 자			상 호			*********					성 명			***
계 약 금 액			******************************* [수수료 별도]
계약체결년월일			***************
납 품 기 한			***************
납 품 년 월 일			***************
검사(수)년월일			***************
검사(수) 장 소			자양취수장 수열시스템 신설공사 현장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )													물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음																물 품 출 납 원
2023년 11월 28일
	검수자	****************							**	***********		**	***			분임물품 출 납 원
		****************							**	***************		**	***
	입회자	생산부					기전설비	과	직급	공업6급		성명	이상진			代김상신
		***********								*****		**	***

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품식별 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고 (금 액)
	규 격 명
23130144	열펌프	대	*********	*	*	*	*********
	지열히트펌프 (AM080FXWAHR2)
23130145	열펌프	대	*********	*	*	*	**********
	지열히트펌프 (AM100FXWAHR2)
23130146	열펌프	대	*********	*	*	*	*********
	지열히트펌프 (AM120FXWAHR2)
23410961	냉난방기	개	******	**	*	**	*******
	히트펌프용실내기 (부품) 룸컨트롤러
22724063	냉난방기	개	******	*	*	*	*******
	히트펌프용실내기 (부품) 중앙제어기
22724069	냉난방기	개	*******	*	*	*	*******
	히트펌프용실내기 (부품) 전력제어장치
23168183	냉난방기	개	*******	*	*	*	*******
	히트펌프용실내기 (부품) DMS제어장치
20912098	열펌프	조	*******	*	*	*	*******
	전기히트펌프 (부품) 받침대
21567236	냉난방공조공사	식	*******	**	*	**	**********
	히트펌프냉난방기설치, 기본(냉매배관제외)
10061680	냉난방공조공사	m	*****	***	*	***	*******
	냉매관 및 설치, 평균 Φ12.7㎜, 커버없음
10061682	냉난방공조공사	m	*****	**	*	**	*******
	냉매관 및 설치, 평균 Φ15.88㎜, 커버없음
20373317	냉난방공조공사	m	******	*****	*	*****	**********
	냉매관 및 설치, 평균 Φ25㎜, 커버없음
10061686	냉난방공조공사	m	*****	***	*	***	*******
	룸컨트롤러세트용 전선 및 전선관 설치, 커버없음
10061688	냉난방공조공사	m	*****	***	*	***	*********
	중앙컨트롤러세트용 전선 및 전선관 설치, 커버없음
20373322	냉난방공조공사	m	*****	***	*	***	*********
	냉난방기용PVC 드레인관 설치, Φ32㎜

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품식별 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고 (금 액)
	규 격 명
21624130	냉난방공조공사	대	*******	*	*	*	*******
	공기조절장치설치용크레인, 50톤
20469354	냉난방공조공사	개	******	**	*	**	*******
	냉난방기용Y분기관설치
22723642	냉난방공조공사	m	*****	***	*	***	*********
	실내기실외기간 난연성 통신케이블 및 CD관설치
24752369	냉난방기	개	******	*	*	*	*******
	히트펌프용실내기 (부품) 무선컨트롤러
23478372	냉난방기	대	*******	*	*	*	*********
	히트펌프용실내기, 냉방7.2/난방8.1㎾, 4방향천장형
23478375	냉난방기	대	*******	*	*	*	*********
	히트펌프용실내기, 냉방11.0/난방12.8㎾, 4방향천장형
23031177	냉난방기	대	*******	*	*	*	*******
	히트펌프용실내기, 냉방14.5/난방16.3㎾, 직립형
23031178	냉난방기	대	*********	*	*	*	*********
	히트펌프용실내기, 냉방29.0/난방32.6㎾, 직립형
합 계 (할인전 금액)							**********
계약금액 (수수료 별도) ※ 다량구매 할인(2%) 적용 금액							**********
- 이 하 여 백 -

붙 임  1. 검사원지정요구서 1부.

2. 납품결과 감리단 공문 및 관련 문서 각 1부.

3. 사진대지 1부.  끝.