문서번호	운영지원과-8327
결재일자	2023. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	운영지원과장	서울기록원장
김병섭	권영규	11/30
		고경희

디지털 온·습도 장치 교정 작업 계획

2023. 11. 30. (목)

서울기록원

(운영지원과)

디지털 온·습도 장치 교정 작업 계획

운영지원과장 : 권영규☎350-5631  담당 :김병섭 ☎350-5635

주요 공간에 설치된 디지털 온·습도 장치의 안정적이고 정확한 측정을 위해 공인교정기관에 교정 의뢰(연1회), 청사 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 배경 및 운영 현황

□ 디지털 온·습도 장치의 상시 사용으로 측정값 오차값 발생 우려 개선 필요

구분	세부장소	수량	비고
합 계		13
***	************************* **************************	**
****	**********	*

□ 중요 시설물의 안정적 온습도 관리를 위해 KOLAS 공인교정기관에 의뢰 하여 교정작업 주기적(연1회) 실시 필요

디지털 온습도 장치 (검수대상)	온도 모니터링 화면	습도 모니터링 화면

□ 장비현황: 13개소

□ 운영사진

Ⅱ		작업개요

□ 교정기간: 2023.12. 5.∼12.

(약7일 소요, 배송기간에 따라 변경될수 있음)

□ 교정방법: 온습도 장치 수거 작업실시 후 택배발송으로 교정 작업

ㅇ 교정기기 모델명******************************************

ㅇ 수거 및 설치 작업 : 정보통신 유지관리 용역업체에서 지원

ㅇ 교정기간 동안 담당공무원 및 방재실 직원 아날로그 온습도계 육안 확인

Ⅲ		소요예산

***************

******************************************

※ 보정 및 수리 발생시 추가 비용 발생

ㅇ 지급방법: 일상경비 집행 처리

ㅇ 예산과목: 서울기록원 운영지원과, 기록관리 강화, 기록관리 인프라 구축운영, 서울기록원 운영관리, 공공운영비

Ⅳ		향후계획

□ 2024. 12. : 정기 교정작업 실시 (1년 주기)

붙임  1. 신청서 1부.

2. 견적서 1부.  끝