문서번호	계량기검정과-2136
결재일자	2023. 11. 30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		계량기검정과장
이준한		11/30
		代오금석
협 조
	주무관		김광근

가스미터 재검정 결과 보고(2023. 11. 29.)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11. 29.

서울특별시품질시험소

(계량기검정과)

가스미터기 재검정 결과 보고
신 청 자	****		****************						****		***********
	******		***********						*****		*******
	*****		*****************************
기준기 번 호	재검정 기준					샘플링방식 : KS Q ISO2859-1의부표1 및 부표2-A 보통검사1회
						구조검사 조건						허용오차 및 검사 조건
****** ****** ******	가스미터 기술기준 (산업통상부고시 제2019-33호)					특별검사수준 (S-2), 합격품질수준(AQL) 4%						․ Qmax, 0.2Qmax :±1.5% 통상검사수준Ⅱ,합격품질수준 0.65% ․ Qmin : ±3% 통상검사수준Ⅰ,합격품질수준 1.5%
계량기명	규격 (㎥/h)	신청 수량 (개)		오차 및 구조검사 기준								검사결과		비고
				검사항목			시료수	합 격 판정수 (Ac)		불합격판정수 (Re)		합격	불합격
****	**** *****	***		**			*	*		*		*	*
				**	************		**	*		*		**	*
					****		*	*		*		*	*
****	**** *****	*****		**			**	*		*		**	*
				**	************		***	*		*		***	*
					****		**	*		*		**	*
****	**** *****	***		**			*	*		*		*	*
				**	************		**	*		*		**	*
					****		*	*		*		*	*
합 계		*****										***
위와 같이 가스미터 재검정 결과를 보고합니다. 2023. 11. 29. 보고자 : ************** **************

붙임  1. 검사성적서(2023-11-29) 1부.

2. 검정기록지(2023-11-29) 1부.

3. 기물번호(2023-11-29) 1부.  끝.