아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원기한 12.06 23시 59분] [국민신문고](SPP-2311********)맨홀두껑 소니가 너무 요란해 보행시 놀람 안전신

안녕하십니까?

고객님이 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20231128900081, 국민신문고번호: 1AA-2311********)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

맨홀소음에 관한 내용입니다.

안녕하십니까.

남부수도사업소  관내 시설물담당입니다.

차량이 지날때마다 덜컹거리는 소음으로 인해 불편을 끼쳐드려 죄송하게 생각합니다.

상수도 맨홀뚜껑 소음에 대해 현장에 출장하여 소음방지패드를 삽입하여 저감처리 하였습니다.

앞으로 불편하신 사항이나 궁금한 사항은 남부수도사업소 급수관리팀  주해돈(02-3146-4573)으로  전화주시면

성심껏 답변해 드리도록 하겠습니다.

고객님의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 상수도사업본부 남부수도사업소 급수운영과 주해돈 주무관(☎ 02-3146-4573)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

주무관	주해돈		주무관	김승완		급수운영과장	11/30
이용구
협조자
시행	급수운영과-19414	(	2023. 11. 30.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 신대방2동 470-11 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4573	/전송	02-3146-4578	/	jhd77@seoul.go.kr	/	부분공개(6)