문서번호	급수운영과-10220
결재일자	2023. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
박찬종	이상환	송헌영		11/30
				권민
협 조	재무회계과장		양연화
	주무관		류동경

'23년 수질자동측정기 유지보수 용역 설계변경

2023. 11.

상수도사업본부

(급  수  부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

'23년 수질자동측정기 유지보수 용역 설계변경

급수부장 :송헌영☎3146-1401 급수운영과장 :이상환☎1460 담당 :박찬종/류동경☎1461/1465

2023년 「수질자동측정기 유지보수 용역」과업 물량 변경에 따라 설계변경을 시행하고자 함

1		추진근거

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 제14장 6절

□ 2023년 수질자동측정기 유지보수 추진 계획(급수운영과-26029, ‘22.11.1)

2		용역개요

□ 용 역 명 : 2023년 수질자동측정기 유지보수 용역

□ 용역기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.(12개월)

□ 계약금액 : 2023년 수질자동측정기 유지보수 용역

□ 계약업체 : *********************

□ 용역내용 : 수질자동측정기(189대)

ㅇ 정기점검 : 월1회 점검 및 소모품 교체

ㅇ 특별점검 : 폭염 및 한파 대비 사전 점검

ㅇ 수시점검 : 장애발생 시 긴급 적검 및 수리 복구

3		설계변경 내용

□ 변경사유 : 노후 측정기 교체 등으로 유지보수대상 18대 감소

□ 주요 유지보수 대상 감소 내역

ㅇ 이전계획에 따른 가동중단으로 점검제외 1대 : 지금배수지(1월~12월)

ㅇ 노후 측정기 교체로 인한 점검 제외 17대

□ 변경사유 : 유지관리 대상 수질자동측정기 증·감

*	***	*****	***	**	******
** *****	**	******	**	*	********
	**	*********	**	*	*******
	**	*****	**	*	*******
** *****	**	******	**	*	********
	**	*********	**	*	*******
	**	*****	**	*	*******
** *****	**	******	**	*	********
	**	*********	**	*	*******
	**	*****	**	*	*******
** *****	**	******	**	*	********
	**	*********	**	*	*******
	**	*******	**	*	********
	**	*****	**	*	*******
** *****	**	******	**	*	********
	**	*******	**	*	********
	**	*****	**	*	*******
** *****	**	******	**	*	********
	**	*******	**	*	********
	**	*****	**	*	*******
** *****	**	******	**	*	********
	**	*******	**	*	********
	**	*****	**	*	******
	**	*****	**	*	*******
** *****	**	******	**	*	********
	**	********	**	*	********
	**	*****	**	*	******
	**	******	**	*	********
	**	********	**	*	********
	**	********	**	*	********
	**	*************	**	*	*******

*	***	*****	***	**	******
** ******	**	******	**	*	********
	**	********	**	*	********
	**	*****	**	*	******
	**	*************	**	*	********
	**	***************	**	*	********
	**	********	**	*	********
	**	*************	**	*	*******
*** ******	**	*********************	**	*	********
	**	*****	**	*	*****
	**	********	**	*	********
	**	*****	**	*	******
	**	*************	**	*	********
	**	*********	**	*	********
	**	*********************	**	*	********
	**	********	**	*	********
	**	********	**	*	********
	**	***	**	*	********
	**	*************	**	*	*******
*** ******	**	*********************	**	*	********
	**	*****	**	*	*****
	**	********	**	*	********
	**	*****	**	*	******
	**	*************	**	*	********
	**	*********	**	*	********
	**	*********************	**	*	********
	**	********	**	*	********
	**	********	**	*	********
	**	***	**	*	********
	**	*************	**	*	*******
*** ******	**	*********************	**	*	********
	**	********	**	*	********
	**	*****	**	*	******
	**	*************	**	*	********
	**	*********	**	*	********
	**	*********************	**	*	********
	**	********	**	*	********
	**	********	**	*	********
	**	***	**	*	********
	**	*************	**	*	*******

□ 변경사유 : 유지관리 대상 수질자동측정기 증·감

구분	변경대상	지점수	사유
감소	길마어린이공원, 연희배수지, 모래내공원	3	시설물 정비
	백산초, 물새어린이공원, 상도배수지유입, 공덕초, 송죽원, 경성고, 공덕초, 수유3동, 등서초, 등양초, 화곡배수지, 국립국어원, 한강초, 용암초, 논현초, 대헌초, 명일초	17	노후측정기 교체
변경	지금배수지 → 응암배수지, 양재가압장 유입 → 방배가압장 유입	2	위치 이전

□ 변경내역

ㅇ 계약 금액 변경

(단위 : 천원)

항목	점검수량	점검횟수	금액	감액
변경전	189대	2,268회	***********	**********
변경후	171대	2,162회	***********

※ 유지보수 대상 측정기 감소에 따른 점검횟수  106회 감소

ㅇ 계약기간 : 변경없음

□ 기성 정산 금액

구분	점검내역	기성물량 (점검횟수)	집행금액 (원, 부가세 포함)
합계		*****	***********
1/4분기	수질자동측정기 188대	***	**********
2/4분기	수질자동측정기 188대	***	**********
3/4분기	수질자동측정기 183대	***	**********
4/4분기 (정산예정)	수질자동측정기 171대	***	**********

4		계약변경 자체심의

□ 심의회 개요

ㅇ 일    시 : 2023. 12. 8.(금) 10:00

ㅇ 위원구성

- 위원장 : 급수운영과장

심의 검토사항	세부내용
계약변경 타당성	변경 사유발생 원인, 적용 등의 타당성
계약변경 세부 내용	세부 변경 내용(증감 내용)
변경물량 산출 적정	물량 증감에 따른 과업비 산출 적정성
각종 제반 규정 준수 여부	지방자치 단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 등

- 위  원 : (급수운영과) ****************************

(수  질  과) ********

□ 심의내용

□ 심의 검토사항 : 적정

5		행정사항

□ 변경사유에 따른 변경계약 의뢰 : 재무회계과

□ 설계 변경 합의 : 합의서 작성 체결(계약업체)

□ 계약물량 감소 정산처리 준공 : 2023년 4분기 기성금 지출 시 반영

붙임 1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경 심의자료 1부.  끝.