문서번호	기전과-15070
결재일자	2023. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
곽영두		최경주	12/01
			최연우
협 조

남산3호터널 풍도 전기설비 개량사업 공사완료 및 준공검사 보고

남산3호터널 풍도 전기설비 개량사업

공사완료 및 준공검사 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

서부도로사업소

(기  전  과)

남산3호터널 풍도 전기설비 개량사업

공사완료 및 준공검사 보고

서부도로사업소장 : 최연우☎300-8300 기전과장 : 최경주☎8390 담당 : 곽영두☎8328

남산3호터널 풍도 전기설비 개량사업이 완료됨에 따라 감독대행인

시설공단과 함께 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고함

□ 추진근거

ㅇ 준공검사조서 및 공사관련 서류 제출

(서울시설공단 공사감독3처-11200, 2023.11.28.)

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명: 남산3호터널 풍도 전기설비 개량사업

ㅇ 공사기간: 2023.7.25. ~ 2023.11.21.

ㅇ 준 공 일: 2023.11.21.

ㅇ 계약금액: 금590,513,000원(금오억구천오십일만삼천원)

ㅇ 계약업체: 백양이엔씨(대표 한승환)

ㅇ 공사내역

- 풍도 케이블트레이 설치, 전력통신 케이블 분리, 케이블 배선 등

- 풍도 조명 교체, 배선배관 등

□ 준공검사 개요

ㅇ 검사자: 공업7 김성균, 공업7 강준석

ㅇ 검사일: 2023.12.1.(금)

ㅇ 검사결과

- 감독대행인 시설공단에서 별도로 준공검사 실시하였으며, 내역 및 도면에 따라 시공된 것 확인하여 준공검사 완료하고 준공처리코자 함

붙임  준공계, 검사조서(시설공단), 준공내역서, 준공사진 각 1부.  끝.