현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	강 남 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2023년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제(정밀)조사 결과보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-8920(2023.9.26.)호 「2023년 하반기(동절기) 일제(정밀)조사 계획 알림」

나. 수서119안전센터-3793(2023.10.10.)호 「2023년 하반기(동절기) 자체 일제(정밀)조사 계획 보고」

2. 2023년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사·정비 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간: 2023. 10. 9.(월) ~ 12. 1.(금)

나. 조사대상: 총 250개소(소화전 246개소, 급수탑 1개소, 비상소화장치 3개소)

다. 점검인원: 진압1대장 등 18명

라. 안전책임자: 센터장(각 팀 진압대장) 및 각 팀 선임자

마. 점검결과: 양호 245개소, 불량 5개소(붙임1 참고)

붙임  '23년 동절기 소방용수시설 일제조사 결과(수서) 1부.  끝.

	수서119안전센터장
소방교	김성환		진압1대장	한상만		119안전센터장	12/01
박성식
협조자
시행	수서119안전센터-4714	(	2023. 12. 1.	)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6, 수서119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7592	/전송	02-451-0019	/	tjdghks1234@seoul.go.kr	/	부분공개(5)