아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	급수설비(옥내급수관 상태) 수질검사 성적서 교부

1. 귀 교의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

2. 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 귀 교에서 신청하신 옥내급수관 수질검사 결과에 대한 성적서를 아래와 같이 교부합니다.

가. 시료내용

시료명	옥내급수관	의뢰근거	수도법제33조	접수번호	행정지원과- 24264	채수장소	아래참조
접수일자	2023.11.07.	채수일시	2023.11.14.	채수방법	현장채수	검사목적	법정수질검사

나. 수질검사 결과

1) 검사결과 종합 : 수질검사 결과 적합

2) 항목별 검사결과

검사항목 및 기준 건 물 명 (채 수 장 소)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	색도 (5 이하)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.01mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)
****************	****	***	*	*****	***	***	*****
*****************	****	***	*	***	***	***	*****

끝.

	중부수도사업소장
수신자	시설관리과장, 서울동구고등학교장
주무관	강나리		수질팀장	김병찬		행정지원과장	12/01
代정혜경
협조자
시행	행정지원과-26095	(	2023. 12. 1.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 2층 수질팀	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2133	/전송	02-3146-2079	/	cjsgoaud25@seoul.go.kr	/	부분공개(7)