부적합시설 개선완료 보고

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
배민혁		代배민혁	12/01
			최광운
협 조

	명에 의하여 아리수 수질검사 결과 부적합 시설 중 개선완료 지점에 대한 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023. 11. 30.
보고자 공업7급 배 민 혁

보  고  내  용

□ 부적합시설 개선완료 건축물 수질검사 현황

○ 검사일자 : 2023. 11. 30.

○ 검 사 자 : 배민혁

○ 검사대상 : **********

○ 개선 및 검사결과

개선내용	재수질검사 결과					비 고
저수조 수위조절	탁도	잔류염소	pH	철	구리	*******************
	****	****	***	****	****

끝.