아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	은평구청 건축과
(경유)
제목	사용승인(신축) 신청에 따른 협의 회신(은평구 응암동)

1. 은평구청 건축과-27684(23.11.30.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 요청한 사용승인 신청에 따른 협의사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건물 현황

급수공사위치	건축주	인입구경
***************	********	****

나. 회시내용

- 수도법 제38조 및 서울특별시 수도조례 제6조와 제16조 규정에 의거 적정하게 인입됨.

- 수도법 제15조 규정에 의거 절수설비가 적정하게 설치됨.

- 서울특별시 수도조례 제40조(급수설비의 관리책임 등)와 관련하여 대지경계선 안의 급수설비 관리는 수도사용자 책임으로 하고 있으므로,

- 수도계량기 설치 장소에 수도사용 검침 및 수도계량기 교체 등 유지관리에 방해가 되는 물건을 쌓아 두거나 공작물 설치 등의 행위를 하여서는 안되며 급수설비의 관리의무를 다하지 않아 발생한 손해는 수도사용자 등의 책임사항임.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	박성열		시설운영팀장	신동철		시설관리과장	12/04
권승계
협조자
시행	시설관리과-20387	(	2023. 12. 4.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 시설관리과 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3696	/전송	02-3146-3739	/	tjdduf9498@seoul.go.kr	/	부분공개(6)