문서번호	시설과-10066
결재일자	2023. 12. 4.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
김승연		12/04
		박지영
협조

서울시립미술관 서소문본관

공조기 바이패스 배관 교체 계획

2023. 12.

경영지원부

【시 설 과】

서울시립미술관

【시 설 과】

서울시립미술관 서소문본관

공조기 바이패스 배관 교체 계획

우리 미술관 서소문본관의 공조기 노후화로 고장이 발생하여 점검 후 액추에이터를 교체하였으나 추가로 바이패스 배관 교체가 필요하여 이를 보수하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

ㅇ 스팀 누설로 인하여 공조기 액추에이터 교체 중에 바이패스 배관 전체 결함을 발견하여 이를 교체하고자 함

□ 정비계획

ㅇ 대   상 : 본관 지하2층 공조기 1호기 바이패스 배관 전체

바이패스 배관 가습라인	바이패스 배관 재열라인

ㅇ 일   시 : 15일 이내

ㅇ 추진방법 : 전문업체를 지정하여 추진

***************************

***********************************

□ 소요예산 : **********************

ㅇ 산출내역 : 세부내역 견적서 참조

ㅇ 지출방법 : 정비완료 후 업체 청구에 의거 지출

ㅇ 예산과목 : 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

붙임 : 견적서 1부.  끝.