		서부수도사업소
CU********4*******A05***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내 누수진단 민원 처리 결과 보고

우리 수도사업소가 담당하는 수용가의 옥내 누수진단 신청 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아      래 】

고객번호	005410476	민원접수번호	0962023079147
수용가명	*******	신청일	2023.12.4.
주소	*****************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
세대수		기물번호	*********36
현장방문일	2023.12.4. 15:00	현장출동자	조원기
누수여부	누수있음	수압/관종	kg/cm² /
입회자	***	수용가와의관계
처리결과	누수있음 건물내부 기타 지하배관 누수 추정

끝.

주무관	조원기		현장민원과장	12/04
안규홍
협조자
시행	현장민원과-17588	(	2023. 12. 4.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 2층 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2422	/전송	02-3146-3740	/	이메일	/	부분공개(6)