문서번호	시설과-9942
결재일자	2023. 12. 4.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
박관호		12/04
		박지영
협조	주무관		신현성
	주무관		조은미

서소문 본관

방재실 누수 등 시설정비 및 보수계획

2023. 12.

경영지원부

【시 설 과】

서울시립미술관

【시 설 과】

방재실 누수 등 시설정비 및 보수계획

서소문 본관 방재실 내 휴게공간 누수 및 기계실 외 위험성평가

지적사항 개선 등 시설 정비 및 보수를 실시하여 근무환경 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

*********************************************

****************************

*****************************

****************************

***************************************

************************

*******************************

→ 천장 누수부위 유도배수 배관 1개소 설치

□ 보수계획

ㅇ 보수업체 : 방재실 배수로 및 이동로 발판 설치가 가능한 업체선정

- 건    명 : 본관 방재실 및 기계실 시설정비 및 보수

- 보수내역 : 천정 누수 배수 배관 및 점검구 이동로 발판설치 등

- 보수기간 : 시설물 정비 및 보수 의뢰 후 1주내

*****************************

****************************************************

**************************************************

ㅇ 산출내역 : 세부내역(산출기초조사서 및 견적서) 참조

ㅇ 지출방법 : 보수완료 후 보수업체 청구에 의거 지출

ㅇ 예산과목 : 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

붙임  1. 견적서 및 산출기초조사서                              각 1부

2. 사업자등록증 및 통장사본                              각 1부.  끝.

붙임

* **********	* ************	* *********