현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		강 서 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	본서 구관 정화조 배관 수리(부분 교체) 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-9162(2023.9.27.)호 "본서 구관 1층 화장실 고장(역류) 발생 보고"

나. 소방행정과-629(2023.1.19.)호 "2023년 청사 시설물 유지 보수 기본계획"

2. 본서 구관 정화조 배관 고장(막힘)이 발생하여 다음과 같이 수리하고자 합니다.

가. 건    명: 본서 구관 정화조 배관 수리(부분 교체)

나. 장    소: 본서 구관 정화조

다. 고장내용: 정화조 배관 막힘

라. 소요예산: ********************

마. 수리업체: *********************************

바. 대금지급: **********************************

********************************

사. 예산과목: 직무환경개선/소방관서시설물유지보수/공공운영비(201-02)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 사업자등록증 등 1부.  끝.

소방위	신건혁		장비회계팀장	정석웅		소방행정과장	윤진욱		소방서장	12/04
代윤진욱
협조자
시행	소방행정과-11585	(	2023. 12. 4.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 1층 현장대응단 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5131	/전송	02-3662-0590	/	gunhyuk1113@seoul.go.kr	/	부분공개(5)