문서번호	정수과-8439
결재일자	2023. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
이완표		12/04
		조우현
협조

공압 엑츄레이터 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.12.

광암아리수정수센터

[정수과]

공압 엑츄레이터 구매 계획

환경

우리 정수센터 탈수기동 필터프레스 공압용 엑츄레이터를 구매하여 정수오니케익 생산에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		자동밸브 현황

Tag NO	품 명(위치)	규격	용도	수량	비고
*****	********	****	***	***
*****	********	****	*********	***
*****	***	****	*****	***
*****	***	****	*****	***
*****	***	****	***	***
*****	***	****	*****	***
*****	***	****	***********	***
*****	***	****	***	***
*****	***	****	*********	***

Ⅱ		점 검 내 용

□ 필터프레스 탈수기 밸브 엑츄레이터

□ 점검사진

*

V6 자연배수밸브

□ 개선방안

ㅇ 고압 필터프레스 공압라인 가동횟수에 따른 기계적 피로도가 누적되어 연결부분의 마모도가 심각함.

ㅇ 탈수기 하부에 밸브가 설치되어 유지관리에 어려움이 있음.

ㅇ 부품의 고장빈도가 높은 만큼 예비자재를 확보하여 대응함이 필요.

Ⅲ		추진계획

ㅇ 소요예산 : 약594천원(부가세포함)

ㅇ 계약방법 : 신용카드 결재 후 계좌입금

ㅇ 납품기한 : 계약일로부터 30일

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비 (배출수처리시설 유지관리)

. 끝.