문서번호	전산통신과-4746
결재일자	2023. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
소방위	전산운영팀장	전산통신과장		서울종합방재센터소장
전제철	손명은	이은주		12/04
				김윤섭
협 조
	정보통신팀장		김영욱

- 민생관련 주요 디지털 서비스 정부합동 특별점검 등 대비 -

정보통신 장비 및 전용회선 특별점검 계획

2023. 12.

서울종합방재센터

(전산통신과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	기타(안전)
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

- 민생관련 주요 디지털 서비스 정부합동 특별점검 등 대비 -

정보통신 장비 및 전용회선 특별점검 계획

전산통신과장 : 이은주☎726-2210 전산운영팀장 : 손명은☎2241 담당 :전제철☎2242

최근 발생한 국가행정전산망 장애 관련 후속대책으로 서울소방 주요 정보통신 장비와 전용회선에 대한 특별점검을 추진하고자 함

Ⅰ		근거 및 추진배경

□ 관련근거

ㅇ 靑 정보통신과-7601('23.11.27.)호, 「소방통신망 특별점검 및 장애 대응계획 수립 지시」

- 소방전산망 장애 대응계획, 노후 전산망 장비 현황 및 교체계획 점검

ㅇ 市 디지털정책담당관-13847('23.11.29.)호, 「지방행정전산서비스 장애(2023.11.17.)관련 전산장비 긴급점검 조치 결과 등 제출 협조 요청」

- OS, DBMS, WEB/WAS 등 시스템SW 점검 및 범정부 EA 현행화

ㅇ 市 정보통신보안담당관-32491('23.12.1.)호,「정보통신망 안전운영 점검 및 결과 제출」

- 서울시 초고속통신망(e-Seoul Net, u-Seoul Net) 및 행정정보통신망 점검

ㅇ 안전지원과-24869('23.12.1.)호, 「정보통신 장비 및 전용회선 특별점검 추진 계획」

- 센터 보유 서버, 네트워크, 보안장비 등 주요 정보자원 점검

□ 추진배경

********************************************

*****************************************************

************************************************************************

******************************************

******************************************

Ⅱ		주요 현황

□ 정보화조직 및 인력(1과 3팀 13명)

구 분	업 무 분 장
전산운영팀 (6)	************************** ************************************** ************************* *************************** *********************** ********************
정보통신팀 (4)	***************************** ******************************* **************************** ***************************** ******************* ****************************
전산연구팀 (3)	****************************************** ****************************** *********************** ******************* ****************

□ 유지관리 현황(2사업체 주간-28명 야간-12명)

구 분	전산	통신
계약액	***********	***********
관리시스템	*********** ******** *********** ***********	******************* *********** ********** *****************
업체명	********	*******
인력	*************	*************

□ 주요 정보자원 현황

구 분	전산	통신
**	********* ************ *********** *************	********* *********** ********** ************
******	********* ********** *************** *********	********* **********
****		**	**	***
		***	***	**
		***	***	***
		****	*	*
		***	**	**
		***	***	**

Ⅲ		추진계획

□ 추진방향

ㅇ 본 계획으로 4개(소방청, 서울시, 본부, 정부합동) 점검 대비

ㅇ 현재 장비 교체 사업 추진 중으로 연내 시스템 현황 현행화

ㅇ 형식적 점검을 지양하고 자료제출에 따른 증빙자료 확보

□ 점검일정 및 서식       ※ 제출서식은 현실에 맞게 적절히 수정 가능

******************************************

************************************

***************************************************

****************************

*******************************************************

**********************************************

*********************************

*******************************************

*********************************

**************************************

□ 점검방법

ㅇ 전산장비(HW)

- 서    버 : 인터페이스(NIC, HBA) Power, 자원사용률, 연결상태, 이중화 등

- 스토리지 : LED(Alert), 연결상태, 로그, Power, Fan 등

- 백업장비 : LED(Alert), 드라이브 및 라이브러리 상태, Power, Fan 등

- 네트워크, 보안장비 : LED(Alert), 링크상태, 연결속도, Power, Fan 등

ㅇ 전산장비(SW)

- 운영체제 : 파일시스템, CPU, Memory, Disk I/O, Error 로그 등

- DBMS : Tablespace, Session/Process 사용률, DB Home 및 Dump 경로, Error 로그, Disk I/O, Cache Hit 상태 등

- WEB : Thread Pool 상태, JVM Heap Memory, JDBC Connection Leak 등

- WAS : 자원사용률, Servlet 구동상태, JVM Heap Memory, 프로세스·로그상태

- 기타SW : 프로세스, 자원사용률, Error 로그, 기동 스크립트, 환경구성 등

ㅇ 전용회선

- 전 용 망 : LED(Alert, Port), Error 로그, 회선속도 등

- 인터넷망 : LED(Alert, Port), 회선속도 등

ㅇ 기타

- 운영매뉴얼(장애복구 포함) 작성 및 비치상태 확인

- 장애대응 세부절차 및 유형별 대응 시나리오 운영 확인

- 유지보수 작업절차 적절성 및 비상연락망 현행화 등

Ⅳ		행정사항

ㅇ 시스템 담당자는 전산·통신 분야 시스템 점검 실시 후 자료 제출

ㅇ 전용회선 등 외부 위탁장비는 통신사로부터 자료제출 협조

ㅇ 노후 서버 교체 사업 담당자는 사업 후 범정부EA 현행화

붙임 : 1. 분야별 점검항목(본부) 1부.

2. 자체점검결과서(본부, 시) 1부.

3. 정보통신망 안전점검 체크리스트(시) 1부.

4. 합동점검반 편성표 1부.  끝.