아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 물 연 구 원
수신	총무과장
(경유)
제목	수은분석기 고장 보고 및 부품교체 계약 의뢰

1. 재료연구과-9170 (2023.11.20.)호 관련입니다.

2. 위 관련으로 배수지 현장제조염소 품질분석용 수은분석기의 고장 보고 및 부품 교체를 위한 계약 의뢰를 요청드립니다.

가. 건    명: 수은분석기 고장 보고 및 부품교체 계약 의뢰

나. 수리내역: 산출기초조사서 참고

- 고장일자: 2023. 11. 16.(목)

- 구입가격: ************

- 고장내용: 펌프(2) 및 모터의 내부부식으로 이송롤이 굳어 튜브를 통한 시료의 정량이송이 어려움 (사진 붙임참조)

다. 소요예산:***********************    추산 - 28794

라. 계약업체:*********************************

- 주    소:****************************************

마. 계약방법: 수의계약 (1인 견적, 수의계약 사유서 참조)

- 근    거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 4조

바. 납품기한: 계약일로부터 30일 이내

사. 납품장소: 서울물연구원 신관 2층 수도재료연구실(재료연구과)

아. 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 공공운영비

(수도시험연구 12204)

붙임  1. 수은분석기 고장 및 수리계획 보고 1부

2. 산출기초조사서 1부

3. 견적서 1부

4. 물품구매 시방서 1부

5. 수의계약 요청 사유서 1부

6. 녹색제품 구매적용 가능 검토서 1부

7. 서울시 청렴계약이행서약서 1부

8. 부당계약특수조건 발주부서 체크리스트 1부.  끝.

	수 도 연 구 부 장
주무관	나미정		주무관	신미현		재료연구과장	박영복		수도연구부장	12/01
안재찬
협조자
시행	재료연구과-9556	(	2023. 12. 1.	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10, 서울물연구원 재료연구과 (구의동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1847	/전송	02-3146-1743	/	namj@seoul.go.kr	/	부분공개(7)