현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		관 악 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]응답소 민원 답변(20231129900134)

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20231129900134, 국민신문고번호: 1AA-2311********)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

먼저 화재 예방행정에 깊은 관심을 가져주셔서 감사드립니다.

귀하의 민원내용은 연결송수관설비 송수구 송수압력범위 표지판 노후 및 송수구 보호마개 탈락에 따라 적법하게 조치하여 달라는 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

해당 대상은 연면적 1,103.78㎡, 8/0층인 복합건축물로서 12월 1일 방문하여 확인한바,

민원제기시 등록된 사진과 마찬가지로 연결송수관설비 송수구에 송수압력표지가 노후되어 압력범위가 확인되지 않으며 송수구 보호마개가 탈락된 상태임을 확인하였습니다. 건물 소방안전관리자에게 해당 사항 안내하였으며 관련 소방업체를 알아보는 중이라는 답변을 받았습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 관악소방서 예방과 조재훈 소방교(☎ 02-6981-8283)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

소방교	조재훈		검사지도팀장	代김경완		예방과장	12/01
변경인
협조자	소방장	이우인
시행	예방과-17446	(	2023. 12. 1.	)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97, 예방과	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-6981-8283	/전송	02-2187-8302	/	wogns2925@seoul.go.kr	/	부분공개(6)